## 3
Приложение №5
Акт выполненных работ ( объемы)
по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества
жилого дома № _________ по ул. _________________________
за ______________________ 2013 г. _____
№ п/п | № наряд-задания | Наименование вида работ | Ед.изм. | Дата | Объем работ, ед.изм | № кв., подпись собственника
1 |  | Содержание
1.1. |  | Содержание прилегающей территории | м.кв.
1.2. |  | Уборка лестничных клеток | м.кв.
1.3. |  | Очистка кровель | м.кв.
1.4. |  | Проведение профосмотров электрощитовых | шт.
1.5. |  | Проведение профосмотров поэтажных щитков | шт.
1.6. |  | Пневмогидравлические испытания ВСО ( прессовка) | мп
1.7. |  | Обслуживание мусоропроводов | шт.
1.8. |  | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и подвалов | м.кв.
1.9. |  | Обслуживание приборов учета | шт.
1.10. |  | Развоздушивание системы отопления и ГВС ( указывается количество развоздушенных стояков) | шт.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.10.6.
1.10.7.
1.10.8.
1.10.9.
1.10.10.
1.10.11.
1.10.12.
1.10.13.
1.10.14.
1.10.15.
1.10.16.
1.10.17.
1.10.18.
1.10.19.
1.10.20.
1.10.21.
1.10.22.
1.10.23.
1.10.24.
1.10.25.
1.11. |  | Аварийно-диспетчерское обслуживание общедомового имущества ( оказываемое силами работников предприятия во вне рабочее время)- не являющиеся платными услугами населению | кол-во заявок
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.11.7.
1.11.8.
1.11.9.
1.11.10.
1.11.11.
1.11.12.
1.11.13.
1.11.14.
1.11.15.
1.11.16.
1.11.17.
1.11.18.
1.11.19.
1.11.20.
1.11.21.
1.11.22.
1.11.23.
2. |  | Техническое обслуживание
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
*) Основанием для внесения объемов выполненных работ в сводный акт по МКД является надлежащим образом оформленное наряд-задание
в случае отсутствия в наряд-задании подписи собственника объм выполненной работы должен быть подписан в сводном акте
Мастер _____ ____________________ ________________________________
ФИО
Начальник участка _____ ____________________ ________________________________
ФИО

## 4
Приложение№3
Расшифровка к акту
выполненных работ по содержанию общего имущества
жилого дома № _________ по ул. _________________________
за ______________________ 2013 г. РУ № _____
№ п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Объем работ, ед.изм | Цена за ед., руб. | Стоимость оказанных услуг по содержанию
1.1. | Содержание Прилегающей территории | м.кв.
1.2. | Уборка лестничных клеток | м.кв.
1.3. | Очистка кровель | м.кв.
1.4. | Проведение профосмотров электрощитовых | шт. |  | 387
1.5. | Проведение профосмотров поэтажных щитков | шт. |  | 123
1.6. | Пневмогидравлические испытания ВСО ( прессовка) | мп |  | 471
1.7. | Обслуживание мусоропроводов | шт.
1.8. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и подвалов | м.кв.
1.9. | Обслуживание приборов учета | шт.
1.10. | Развоздушивание системы отопления и ГВС | шт.
1.11. | Аварийно-диспетчерское обслуживание общедомового имущества | кол-во заявок |  | 1538
Итого:
Примечание: по позиции развоздушивание системы отопления и ГВС указывать количество развоздушенных стояков в подъезде
Мастер
Начальник участка
Начальник производственного отдела

## 5
Металлитстов 2/2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту за 2014г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласованный план |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. |  |  | Несогласованный план
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Цоколь
| заделка трещин раствором | м.п. | 82 | 3 | 246 |  | 246
| ремонт штукатурки по сетке | м.кв. | 663 | 25 | 16575 |  | 16575
| окрашивание | м.кв. | 134 | 50 | 6700 |  | 6700
2.: Итого; 6.: 23521 | 23521
Входы, крыльца
| ремонт кровли козырька | м.кв. | 720 | 4.05 | 2916 |  | 2916
| восстановление козырька над подъездом из поликарбоната (смета) | м.кв. | 1309 | 6.3 | 8246 |  | 8246 | ! |  | выполнено | 13842
| устройство бетонной стяжки | м.кв. | 215 | 0.65 | 139.75 |  | 139.75
2.: Итого; 6.: 11301.75 | 11301.75
Оконные, дверные заполнеия
| установка навесных замков | шт. | 494 | 2 | 988 |  | 988
2.: Итого; 6.: 988 | 988
неучтенные работы
| замена личинки | шт. | 547 | 2 | 1094 |  |  | ! |  | выполнено
Внутренняя отделка в подъездах
| побелка стен | м.кв. | 55 | 5 | 275 |  | 275
| ремонт напольного покрытия из плитки | м.кв. | 1002 | 4 | 4008 |  | 4008 | ! |  | выполн-4,6
| окраска дверей | м.кв. | 132 | 4 | 528 |  | 528
2.: Итого; 6.: 4811 | 4811
Инженерные сети
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) | шт. | 7768 | 2 | 15536 |  | 15536
| замена обратного клапана ф до 50мм | шт. | 2176 | 2 | 4352 |  | 4352
| ремонт задвижек со снятием ф 50 мм | шт. | 1688 | 1 | 1688 |  | 1688
| смена кранов (шаровой ф 20) | шт. | 406 | 6 | 2436 |  | 2436 | ! |  | выполн-2
| смена кранов (шаровой ф 32мм) | шт. | 683 | 4 | 2732 |  | 2732
| ревизия вентелей ф 20мм | шт. | 242 | 20 | 4840 |  | 4840 | ! |  | выполн-20
| ревизия насоса | шт. | 1913 | 1 | 1913 |  | 1913
2.: ХВС; 6.: 0 | 0
| замена обратного клапана ф 100мм | шт. | 2642 | 2 | 5284 |  | 5284
| ревизия фильтра ф 50мм | шт. | 494 | 1 | 494 |  | 494
| смена кранов (шаровой ф 15) | шт. | 362 | 20 | 7240 |  | 7240 | ! |  | выполн-13
| смена кранов (шаровой ф 20) | шт. | 406 | 15 | 6090 |  | 6090
| смена кранов (шаровой ф 32мм) | шт. | 683 | 4 | 2732 |  | 2732
| смена кранов (шаровой ф 40) | шт. | 827 | 2 | 1654 |  | 1654
| ревизия вентелей ф 20мм | шт. | 242 | 30 | 7260 |  | 7260
ГВС
| смена кранов (шаровой ф 15) | шт. | 362 | 8 | 2896 |  | 2896 | ! |  | выполнено
| смена кранов (шаровой ф 32мм) | шт. | 683 | 4 | 2732 |  | 2732
| смена кранов (шаровой ф 25) | шт. | 482 | 8 | 3856 |  | 3856
| ревизия фильтров 32мм | шт. | 494 | 1 | 494 |  | 494 | ! |  | выполн-2
| ревизия фильтров 65мм | шт. | 850 | 2 | 1700 |  | 1700
| ревизия фильтров 50мм | шт. | 494 | 1 | 494 |  | 494 | ! |  | выполн-2
| ревизия фильтров 80мм | шт. | 850 | 2 | 1700 |  | 1700 | ! |  | выполн-4
| установка манометров | шт. | 665 | 30 | 19950 |  | 19950 |  |  | выполн-4
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 4 | 8276 |  | 8276 | ! |  | выполнено
2.: Итого:; 6.: 106349 | 106349
Мусоропроводы
| ремонт мусорных контейнеров | шт. | 215 | 1 | 215 |  | 215
2.: Итого; 6.: 215 | 215
Благоустройство
| смена или ремонт отмостки | м.кв. | 609 | 2 | 1218 |  | 1218
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 550 | 2 | 1100 |  |  |  | 1100
| завоз песка (серый) | м.куб. | 400 | 2 | 800 |  |  |  | 800
2.: Итого; 6.: 3118 | 1218 |  | 1900
2.: Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 6.: 150303.75; 8: 148403.75 |  | 1900 |  | 46551.2

## 5.1
Приложение № 5.1 к приказу
№____ от «___»______20__г.
Ведомость на списание материалов
к акту выполненных работ по техническому обслуживанию
жилого дома № _________ по ул. _________________________
за ______________________ 2013 г. ____
Номер |  | Наименование материалов | Расход материалов
по порядку | позиции по акту |  | ед. изм. | количество | цена за ед., руб. без НДС | стоимость, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого материалов:
Мастер
Начальник ПО

## 6
Отчет
об оказанных работах и услугах
по содержанию и техническому обслуживанию
______________________
Наименование вида работ | Ед.изм. | Объем работ, ед.изм | Стоимость, руб без НДС | Стоимость, руб с НДС
Содержание Прилегающей территории
Уборка лестничных клеток | м.кв.
Очистка кровель | м.кв.
Проведение профосмотров электрощитовых и поэтажных щитков | шт.
Гидравлические испытания ВСО | шт.
Гидропневматическая промывка ВСО | шт.
Обслуживание дымоходов | шт.
Обслуживание мусоропроводов | шт.
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и подвалов | м.кв.
Вывоз мусора | м.куб
в т.ч. по категориям
ТБО | м.куб
КГО | м.куб
Обслуживание лифтов | шт.
Обслуживание приборов учета | шт.
Аварийно-диспетчерское обслуживание | кол-во заявок
Обслуживание газопроводов, газового оборудования | шт.
Автотранспортные услуги | час
Техническое обслуживание | руб.
Итого:
Сдал: |  | Принял:

## Аварийная заявка
Расчет цены
аварийно- диспетчерского обслуживания
( за 1 вызов) с 1.10.2013г.
№п/п |  |  | стоимость, руб.
1. | Заработная плата рабочего
| 188849,76 руб./176час.*2*2 |  | 428.4036
2. | Отчисления с заработной платы |  | 86.5375
3. | Накладные расходы ( 100%) |  | 428.4036
4. | Прибыль ( 10%) |  | 94.3345
5. | Транспортные расходы |  | 500
| Итого цена |  | 1537.6793

## Прейскурант платных услуг
Поквартирная карточка | 50 руб.
Справка о составе семьи | 30 руб.
Справка о составе семьи ( для соцзащиты) |  | бесплатно
Аварийный вызов

## прейскурант
Приложение №2
Утверждаю
Директор группы компаний Таймыр
А.Е. Шмелева
Прейскурант цен
на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию
общего имущеста МКД с 1 января 2014 года.
№ п/п | Наименование работы (мероприятий) | Единицы измерения | Цена за ед. изм.
Фасад и кровля
1. | восстановление приямков (кирпичная кладка+штукатурка) | м.кв. | 1555
2. | восстановление металлического покрытия приямка | м.кв. | 561
3. | ремонт или замена водосточных труб | м.п. | 447
4. | ремонт штукатурки цоколя,фасада | м.кв. | 592
5. | окраска газовой трубы ( труб, фланцевой арматуры) | м.кв. | 145
6. | установка аншлагов, вывесок (0,8м2) | шт. | 964
7. | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | мест | 112
8. | побелка подъездных козырьков(очистка, шпатлевка, окраска простая) | м.кв. | 153
9. | восстановление зонтов(козырьков) над входами в подъезды | м.кв. | 630
10. | устройство зонтов над входами в подвал | м.кв. | 1289
11. | ремонт бетонных ступеней | 1 ст. | 260
12. | замена отдельных ступеней | 1 ст. | 1752
13. | устройство ограждений окон подвальных помещений (0,0333т. вес 1 шт.) | шт. | 2004
14. | ремонт выходов на кровлю | м.кв. | 2570
15. | восстановление зонтов над ДВК | кв.м. | 331
16. | ремонт кирпичной кладки | м.куб. | 12593
17. | перекладка отдельных участков ДВК | м.куб. | 7630
18. | ремонт слуховых окон | шт. | 540
19. | ремонт штукатурки стен | кв.м. | 668
20. | Окраска плинтусов | кв.м. | 117
21. | Окраска ранее окрашенных стенстен с расчисткой старой краски | кв.м. | 231
Проемы
22. | смена оконных приборов (фурнитура) | шт. | 132
23. | смена дверных приборов (фурнитура) | шт. | 259
24. | смена врезных замков | шт. | 802
25. | установка навесных замков | шт. | 494
26. | остекление мест общего пользования (подъездов) | м.кв. | 451
26а | остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1277
26б | закрытие подухов фанерой | м.кв. | 343
27. | ремонт дверей | шт. | 1266
28. | замена дверей | м2 | 2570
29. | ремонт оконных блоков | шт. | 243
30. | замена оконных блоков | м2 | 1879
Инженерные сети
31. | смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 50 мм) | шт. | 3950
32. | смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) | шт. | 7768
33. | смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 100 мм) | шт. | 8393
34. | смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки 150 мм) | шт. | 15434
35. | смена кранов (шаровой ф 15) | шт. | 362
| смена кранов (шаровой ф 20) |  | 406
36. | смена кранов (шаровой ф 25) | шт. | 482
37. | смена кранов (шаровой ф 32) | шт. | 683
38. | смена кранов (шаровой ф 40) | шт. | 827
39. | смена кранов (шаровой ф 50) | шт. | 1034
40. | ремонт без снятия (задвижки до 100 мм) | шт. | 910
41. | ремонт со снятием (задвижки до 100 мм) | шт. | 1688
42. | ремонт без снятия (задвижки до 150мм) | шт. | 1154
43. | ремонт со снятием (задвижки до 150 мм) | шт. | 2461
44. | ремонт без снятия (задвижки до 200мм) | шт. | 1561
45. | ремонт со снятием (задвижки до200 мм) | шт. | 3324
46. | смена сгона у трубопровода (25 мм) | шт. | 137
47. | смена сгона у трубопровода (32 мм) | шт. | 229
48. | смена сгона у трубопровода (50 мм) | шт. | 389
49. | Смена воздушных кранов радиаторов | шт. | 109
50. | смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1473
51. | смена тройника канализационн. Трубы 150/100 | шт. | 2610
52. | ревизия вентилей диам до 20 мм | шт. | 210
53. | ревизия вентилей диам до 32 мм | шт. | 268
54. | ревизия вентилей диам до 50 мм | шт. | 348
55. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинков. Для отопления (д. 80 мм) | м.п. | 1116
56. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинк. Для отопления (д. 50 мм) | м.п. | 650
57. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинк. Для отопления (д. 40 мм) | м.п. | 636
58. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинкованных для отоплен (д. 32 мм) | м.п. | 535
59. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинков. Для отопления (д. 25мм) | м.п. | 500
60. | смена отдельных участков трубопроводов неоцинков. Для отопления (д. 20 мм) | м.п. | 457
61. | замена труб ХВС на ППР ( д. 15мм) | м.п. | 677
62. | замена труб ХВС на ППР ( д. 20мм) | м.п. | 761
63. | замена труб ХВС на ППР ( д. 25мм) | м.п. | 911
64. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 15 мм) | м.п. | 425
65. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 20 мм) | м.п. | 462
66. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 25мм) | м.п. | 555
67. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 32 мм) | м.п. | 635
68. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров.труб (д. 40 мм) | м.п. | 696
69. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 50 мм) | м.п. | 762
70. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 80мм) | м.п. | 1041
71. | смена отдельных участков трубопроводов водогазопров. труб (д. 100 мм) | м.п. | 1313
72. | смена отд. участков трубопр-ов канализации (чугун д. 50 мм) | м.п | 1639
73. | смена отд. участков трубопр-ов канализации (чугун д. 100 мм) | м.п | 2603
74. | смена отд. участков трубопр-ов канализации (пластик д. 50 мм) | м.п | 350
75. | смена отд. участков трубопр-ов канализации (пластик д.100 мм) | м.п | 612
76. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 15) | м.п | 1648
77. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 20) | м.п | 1683
78. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 25) | м.п | 1704
79. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 32) | м.п | 1726
80. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 40) | м.п | 1764
81. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 50) | м.п | 2742
82. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 80) | м.п | 3416
83. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 100) | м.п | 3617
84. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 125) | м.п | 4901
85. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 150) | м.п | 5146
86. | врезка в действующие внутр. сети водопровода (д. 200) | м.п | 6939
87. | врезка в действующие внутр. сети канализации (д. 50) | м.п | 2435
88. | врезка в действующие внутр. сети канализации (д. 100) | м.п | 3238
89. | очистка внутренней канализации | м.п | 95
90. | очистка дворовой канализации | м.п | 546
91. | очистка канализационных колодцев | м3 | 1032
92. | ремонт грязевиков | шт. | 2069
93. | промывка радиаторов отопления | 1 прибор | 631
94. | устранение течи трубопровода (со сваркой) | мест | 1544
95. | уплотнение соединений трубопровода канализации | мест | 247
96. | установка воздухоборника | шт. | 1825
97. | перегруппировка секций радиатора | шт. | 720
98. | воостановление теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления | кв.м. | 419
99. | замена приборов учета (без стоим. прибора) | 1приб. | 805
100. | установка соединений на трубопр. до Ф 50мм( хомуты, фланцы, т.д.) | шт. | 617
101. | установка соединений на трубопр. до Ф 65 мм( хомуты, фланцы, т.д.) | шт. | 903
102. | установка соединений на трубопр. до Ф 80мм( хомуты, фланцы, т.д.) | шт. | 907
103. | установка соединений на трубопр. до Ф 100мм( хомуты, фланцы, т.д.) | шт. | 1008
104. | установка соединений на трубопр. до Ф 150мм( хомуты, фланцы, т.д.) | шт. | 1767
105. | демонтаж радиатора до 80кг | шт. | 297
106. | демонтаж радиатора до 160кг | шт. | 427
107. | монтаж радиатора 9 секций высотой 300мм | шт. | 7005
107а | монтаж радиатора 9 секций высотой 500мм | шт. | 5502
Электромонтажные работы
108. | замена автоматических пакетных выключателей | шт. | 337
109. | замена выключателей | шт. | 157
110. | замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51
111. | замена лампочек в местах общего пользования люминисцентных типа ДРЛ | шт. | 300
112. | замена предохранителей (плавкая вставка) | шт. | 241
113. | замена светильников в местах общего пользования (нСП с решеткой) | шт. | 451
114. | замена проводов, кабеля | м.п | 208
115. | ремонт силовых щитов | шт. | 1955
116. | замена эл. патрона | шт. | 153
117. | замена вышедших из строя эл. установочных изделий | шт. | 134
118. | замена трансформатора тока во ВРУ | шт. | 13800
119. | ремонт электродвигателей | шт. | 1684
120. | замена эл.счетчика (без счетчика) | шт. | 492
121. | замена эл.счетчика (со счетчиком) | шт. | 1828
121а | замена светильника наружного освещения энергосберегающего | шт. | 16806
121б | замена светильника лифтового | шт. | 5605
122. | ремонт эл.щитков | шт. | 314
Благоустройство
123. | смена или ремонт отмостки | м.кв. | 609
124. | ремонт металлических решеток ( мелкий ) | м.кв. | 498
125. | ремонт металлических решеток ( средний ) | м.кв. | 2479
126. | укрепление стоек металлических решеток ограждений | шт. | 167
127. | ремонт деревянных лестниц | м.кв. | 341
128. | установка лавочек | шт. | 2056
129. | ремонт лавочек | шт. | 273
130. | устройство штакетного забора | м.кв. | 686
131. | ремонт деревянных поручней | шт. | 117
132. | установка металлической урны | шт. | 3570
133. | ремонт дворового оборудования (без окрашивания) | шт. | 458
134. | замена бордюрного камня | м.п. | 924
135. | окраска дворового оборудования | кв.м. | 142
136. | побелка деревьев, бордюров известью | м.п. | 149
137. | завоз песка (серый) | м.куб. | 400
138. | завоз песка (желтый) | м.куб. | 550
139. | завоз грунта | м.куб. | 800
139а | завоз щебня с укладкой | м.куб. | 2793
140. | выкашивание газонов | 10кв.м. | 40
Разное
141. | замена отдельных участков покрытия полов к.плитка) | м.кв. | 1052
142. | ремонт мусорных контейнеров | шт. | 1144
143. | ремонт мусоропровода | шт. | 721
144. | замена загрузочного клапана мусоропровода | шт. | 4640
145. | очистка мусоропровода | м.п. | 871
146. | Сварочные работы | м.п. | 716
147 | техосмотр эл.щитов поэтажных | шт. | 123
148 | техосмотр эл.щитов | шт. | 387
149 | развоздушивание системы отопления и гвс с осмотром системы | 1000м3 здания | 266
| ( при оформлении актов выполненных работ указать колич.стояков в подъезде, в т.ч. колич-во развоздушенных на момент отчета) | например:(1-ый подъезд: всего 20 стояков, развоздушено 10шт.)
150 | Аварийно- диспетчерское обслуживание ( услуги ООО "Лидер") | на 1 заявку | 1538
Составил:
| Инженер - сметчик |  | А.В. Литвинова
| Согласовано: Зам. Директора по экономике и финансам |  | Д.В.Сазонова